## Investeeringud 2030
Elektrivõrgu investeeringud.
Mittesekkuv
Elering investeeringud: |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Liinid |  | M€ | 7 | 10 | 20 | 32 | 31 | 32 | 16 | 24 | 18 | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Kokku | 302
Alajaamad |  | M€ | 14 | 15 | 12 | 13 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Kokku | 130
Uued liitumised |  | M€ | 2018: 4; 2019: 4; 2024: 3; 2025: 3 | Kokku | 14
Jaotusvõrkude investeeringud |  | M€ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Kokku | 800
[19 empty] | Kõik kokku | 1246
Reaalne
Eleringi investeeringud:
Liinid |  | M€ | 7 | 10 | 20 | 32 | 31 | 32 | 16 | 24 | 18 | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Kokku | 302
Alajaamad |  | M€ | 14 | 15 | 12 | 13 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Kokku | 130
Uued liitumised |  | M€ | 2018: 4; 2019: 4; 2024: 3; 2025: 3 | Kokku | 14
Eraldusautomaatika* |  | M€ | 2028: 5; 2029: 5 | Kokku | 10
Jaotusvõrgu investeeringud |  | M€ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | Kokku | 2240
[19 empty] | Kõik kokku | 2696
Panustav
Eleringi investeeringud:
Liinid |  | M€ | 7 | 10 | 20 | 32 | 31 | 32 | 16 | 24 | 18 | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Kokku | 302
Alajaamad |  | M€ | 14 | 15 | 12 | 13 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Kokku | 130
Uued liitumised |  | M€ | 2018: 4; 2019: 4; 2024: 3; 2025: 3 | Kokku | 14
Kesk-Euroopaga liitumine* |  | M€ | 2022: 20; 2023: 20; 2024: 20; 2025: 20; 2026: 20; 2027: 20; 2028: 20; 2029: 20; 2030: 40 | Kokku | 200
Jaotusvõrgu investeeringud |  | M€ | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | Kokku | 4048
[19 empty] | kõik kokku | 4694
* Ei käsitle stsenaariumite hindamisel
Impordi osakaal investeeringus 60%

## Investeering 2050
Investeeringud 2050
| 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Mittesekkuv
Eleringi võrk | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Eleringi liitumised | 2038: 10; 2039: 10; 2044: 10; 2049: 3
Jaotusvõrk | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Reaalne
Eleringi võrk | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Eleringi liitumised | 2038: 10; 2039: 10; 2044: 10; 2049: 3
Jaotusvõrk | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Panustav
Eleringi võrk | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Eleringi liitumised | 2038: 10; 2039: 10; 2044: 10; 2049: 3
Jaotusvõrk | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50

## Välismõjud
Välismõjud |  |  |  |  | Mittesekkuv | Reaalne | Panustav
[5 empty] | 2030 | 2030 | 2030
Tööhõive |  |  | * | in./a | **ei muutu | 133.3333 | 510 | **Muutub tööde iseloom(ehitus-hooldus) |  |  |  |  | Eksperthinnang
| Väliskaubanduse bilansi muutus |  |  | M€/a | 30 | -24 | -91.8 | Investeeringu tase 2012.a. 100 M€
| Võrgutariifi muutus |  | (kasv) | s/kWh | -0.6 | 0.5 | 1.9 | Tariif langeb investeeringute vähenemise arvel tasemelt 100 M€ tasemele 50M€
| Võrgukadu |  | Jaotusvõrk | % | 6.5 | 6 | 5 | Võrgukadu on puhas tehniline kadu. Kommertskadu kaob seoses kaugloetavate arvestitega
| Võrgukadu |  | Jaotusvõrk | TWh | 0.63 | 0.58 | 0.48 | Elektri andmine elektrisüsteemi TWh 2030 |  |  |  |  | 9.97 | (Elektritootmise stsenaariumi eeldus)
| Võrgukadu põhivõrk |  | 2.75% | TWh | 0.27418 | 0.27418 | 0.27418
| Kadu |  |  | Milj.€ | 60.2181 | 56.8881 | 50.2281 | Kaoenergia maksumus on elektribörsi hind aastal 2030
*Ühe töötaja kohta aastane inv. real. 300 000 € (ehitusettevõtjate hinnang)
Impordi osa investeeringus 60%
| Kadu 2012.a. |  | Põhivõrk | TWh | 0.22275 |  |  | Eleringi kadu 2,75%
|  |  | Jaotusvõrk | TWh | 0.70725
|  |  | Kokku | TWh | 0.93 |  |  | Statistika andmed
| Sääst kao vähenemisest |  |  | M€ | 13.1 | 16.3 | 22.8
| Katkestuskahjude vähenemine |  |  | M€ | 20.6674 | 24.7234 | 32.0325 |  |  |  |  | Avariiline | Plaaniline | Kokku
[10 empty] | SAIDI 2012 | min. | 188 | 91 | 279
[9 empty] | Mittesekkuv SAIDI |  | min. | 60 | 70 | 130
[9 empty] | Reaalne | SAIDI | min. | 50 | 40 | 90
[9 empty] | Sekkuv | SAIDI | min. | 15 | 15 | 30
Katkestuskulude vähenemist arvestame ainult Elektrilevi andmetel
Teiste võrguettevõtjate SAIDI on juba täna soovitud tasemel.
[9 empty] | SAIDI ühiku katkestuskulu M€ |  |  | 0.14734
Plaanilise katkestuse kahju M€ SAIDI ühiku kohta
0.086087
Plaaniliste katkestuste kahju Elektrilevi tarbijatele 2012.a. M€
7.8339
[9 empty] | Katkestuskahjud 2012.a. |  |  | 35.5339
Plaaniline SAIDI ühik st. katkestusminuti maksumus tarbimiskoha kohta
86 tuhat EUR
Avariililine SAIDI ühik
147 tuhat EUR
Tab 6.9 näitajad on ainult mitteplaaniliste katkestuste kohta.

## Elektrivõrgu kadu ja katkestusk
Elektrivõrgu kadu ja katkestuskahjud 2015-2050
|  |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Mittesekkuv stsenaarium
Võrgukadu põhivõrk |  | % | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75
|  | TWh | 0.23293 | 0.2464 | 0.26043 | 0.27418 | 0.29342 | 0.3124 | 0.33027 | 0.34787
|  | MEUR | 17.5346 | 15.8756 | 17.6724 | 18.2601 | 20.4488 | 22.8833 | 24.7409 | 25.3914
Võrgukadu jaotusvõrk |  | % | 9 | 8.2 | 7.7 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6
|  | TWh | 0.74134 | 0.71452 | 0.70914 | 0.63023 | 0.6641 | 0.696 | 0.72414 | 0.73813
|  | MEUR | 55.8078 | 46.0362 | 48.1221 | 41.9732 | 46.2812 | 50.9819 | 54.2455 | 53.8759
Sääst kao vähenemisest |  |  | 2030: 13.1091
Võrgukadu kokku |  | MEUR | 73.3424 | 61.9118 | 65.7945 | 60.2333 | 66.73 | 73.8652 | 78.9864 | 79.2673
SAIDI avariiline |  | min | 180 | 140 | 100 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40
SAIDI plaaniline |  | min | 90 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50
Katkestuskahju |  | MEUR | 34.2 | 27.89 | 21.58 | 14.84 | 13.675 | 12.51 | 11.345 | 10.18
Kahju vähenemine |  | M€ | 2030: 19.36 | SAIDI avariiline | 0.147 | M€/min
Reaalne stsenaarium | [10 empty] | SAIDI plaaniline | 0.086 | M€/min
Võrgukadu põhivõrk |  | % | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75
|  | TWh | 0.23293 | 0.2464 | 0.26043 | 0.27418 | 0.29342 | 0.3124 | 0.33027 | 0.34787
|  | MEUR | 17.5346 | 15.8756 | 17.6724 | 18.2601 | 20.4488 | 22.8833 | 24.7409 | 25.3914
Võrgukadu jaotusvõrk |  | % | 9 | 8 | 7 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5
|  | TWh | 0.74134 | 0.69709 | 0.64467 | 0.58175 | 0.60184 | 0.60762 | 0.61903 | 0.61511
|  | MEUR | 55.8078 | 44.9134 | 43.7473 | 38.7445 | 41.9423 | 44.508 | 46.3712 | 44.8966
Sääst kao vähenemisest |  | M€ | 2030: 16.3379
Võrgukadu kokku |  | MEUR | 73.3424 | 60.7889 | 61.4198 | 57.0046 | 62.3911 | 67.3913 | 71.1121 | 70.288
SAIDI avariiline |  | min | 180 | 120 | 75 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30
SAIDI plaaniline |  | min | 90 | 70 | 55 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20
Katkestuskahju |  | MEUR | 34.2 | 23.66 | 15.755 | 10.79 | 9.625 | 8.46 | 7.295 | 6.13
Kahju vähenemine |  | M€ | 2030: 23.41
Panustav stsenaarium
Võrgukadu põhivõrk |  | % | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75
| 2.75% | TWh | 0.23293 | 0.2464 | 0.26043 | 0.27418 | 0.29342 | 0.3124 | 0.33027 | 0.34787
|  | MEUR | 17.5346 | 15.8756 | 17.6724 | 18.2601 | 20.4488 | 22.8833 | 24.7409 | 25.3914
Võrgukadu jaotusvõrk |  | % | 9 | 8.2 | 6.3 | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4
|  | TWh | 0.74134 | 0.71452 | 0.5802 | 0.48479 | 0.49808 | 0.49714 | 0.49055 | 0.49208
|  | MEUR | 55.8078 | 46.0362 | 39.3726 | 32.2871 | 34.7109 | 36.4157 | 36.747 | 35.9173
Sääst kao vähenemisest |  | M€ | 2030: 22.7953
Võrgukaod kokku |  | MEUR | 73.3424 | 61.9118 | 57.045 | 50.5472 | 55.1597 | 59.299 | 61.4879 | 61.3087
SAIDI avariiline |  | min | 180 | 100 | 60 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10
SAIDI plaaniline |  | min | 90 | 60 | 35 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10
Katkestuskahju |  | MEUR | 34.2 | 19.86 | 11.83 | 3.495 | 3.262 | 3.029 | 2.796 | 2.33
Kahju vähenemine |  | M€ | 2030: 30.705
Põhivõrku antav energia |  | TWh | 8.47 | 8.96 | 9.47 | 9.97 | 10.67 | 11.36 | 12.01 | 12.65
Jaotusvõrku antav energia |  | TWh | 8.2371 | 8.7136 | 9.2096 | 9.6958 | 10.3766 | 11.0476 | 11.6797 | 12.3021
Elektri börsihind |  | €/MWh | 75.28 | 64.43 | 67.86 | 66.6 | 69.69 | 73.25 | 74.91 | 72.99